Ежегодно весенне-летний период каждый человек ждет с большой радостью и надеждой, планирует проведение отдыха на природе, а также работу на своих приусадебных участках и дачах.

При этом, некоторые забывают о необходимости соблюдения правил противопожарного режима. Беспечное, небрежное отношение людей к соблюдению правил пожарной безопасности, нередко становится причиной пожаров, в ходе которых уничтожаются садовые домики, сгорают хозяйственные постройки, гибнут люди.

Пожарно-спасательный отряд Пушкинского района рекомендует:

- своевременно ОЧИЩАЙТЕ территорию своих садоводческих участков от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п.;

- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. НЕ ХРАНИТЕ их в садовых домиках;

- Газовые баллоны для бытовых газовых приборов РАСПОЛАГАЙТЕ вне зданий в пристройках из негорючих материалов у глухого простенка стены, не ближе 5 м. от входа;

- ВОЗДЕРЖИТЕСЬ от сжигания мусора, сухой травы и разведения костров на территориях, прилегающих к садовым домам и дачным постройкам, особенно в пожароопасный период. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ не затушенный уголь и золу вблизи строений;

- Не оставляйте без присмотра включенными в сеть электронагревательные и другие бытовые приборы. БУДЬТЕ осторожны с бытовым газом;

- Не пользуйтесь самодельными электрическими приборами. Не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, неисправных розеток и выключателей. НЕ НАКРЫВАЙТЕ светильники и лампы  бумагой, тканью и другими горючими материалами. НЕ ДОПУСКАЙТЕ перегрузки электросетей;

- СОДЕРЖИТЕ отопительные печи в исправном состоянии. НЕ НАРУШАЙТЕ правила топки печей. НЕ ДОПУСКАЙТЕ перекаливания печей. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига печей бензин, керосин и другие горючие жидкости;

- НЕ СУШИТЕ на печах или возле них дрова и одежду;

- НЕ КУРИТЕ и НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы;

- На случай пожара или загорания ИМЕЙТЕ в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочку с водой, ведро или огнетушитель.

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ !!!

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Пушкинского района»