Информация для размещения в СМИ!

Прокуратурой Пушкинского района Санкт-Петербурга в феврале 2015 года совместно со специалистами Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга по обращениям граждан многоквартирного жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, бул. Кадетский, д. 11, проведена проверка соблюдения жилищного законодательства. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 утверждены Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (далее – Правила). В ходе проверки, выявлены нарушения указанных Правил. Так, на 2 этаже лестничной клетке № 3 имеются следы протечек на потолке и стенах, на 1 и 2 этажах лестничных клеток №№ 1, 3, отсутствуют защитные плафоны на осветительных приборах, на чердаке допущено складирование строительного мусора, чердак не закрыт на замок, на чердаке отсутствует освещение, на лестничной клетке № 2 с 1 по 2 этажи не вымыты полы (грязь), на лестничной клетке № 1 оконное заполнение имеет дефекты – треснутые стекла. Кроме того установлено, что в нарушение Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», отсутствует теплоизоляция магистральных сетей теплоснабжения СПб ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», проходящих к указанному многоквартирному жилому дому. - По данным фактам 25.02.2015 в адреса генеральных директоров управляющей компании ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» Ефремова Сергея Николаевича и СПб ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» Федорова Игоря Геннадьевича внесены представления. В отношении начальника домоуправления № 27 ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» Жадановой Светланы Анатольевны, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений). Акты реагирования находятся на рассмотрении.

Прокурор района

советник юстиции                                                                                 А.Н. Колбас

(исп. Фроликов Ю.А.)